****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.07.2021 № 233 г.Юрьевец

**Об утверждении правил организации сбора, вывоза и накопления ртутьсодержащих ламп и иного оборудования, и аппаратуры, содержащих ртуть**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.06.2021 №02-07-2021/87, администрация Юрьевецкого муниципального района,

**Постановляет:**

1. Утвердить Правилаорганизации сбора, вывоза и накопления ртутьсодержащих ламп и иного оборудования, и аппаратуры, содержащих ртуть, согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Юрьевецкого муниципального района от 03.06.2016 №203 «Об утверждении правил организации сбора, вывоза и накопления ртутьсодержащих ламп и иного оборудования, и аппаратуры, содержащих ртуть» считать устрашившим силу.
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с ч.10 ст.8 Устава Юрьевецкого муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Юрьевецкого муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Юрьевецкого**

**муниципального района С.В. Жубаркин**

Приложение №1

к постановлению

Администрации Юрьевецкого

муниципального района

от 22.07.2021 №233

**Правила**

**организации сбора, вывоза и накопления, ртутьсодержащих ламп**

**и иного оборудования, и аппаратуры, содержащих ртуть**

**1.Общие положения**

1.1 Настоящие Правила определяют порядок организации сбора, вывоза и накопления ртутьсодержащих ламп и иного оборудования, и аппаратуры, содержащих ртуть на территории Юрьевецкого городского поселения.

Правила являются обязательными для использования гражданами, проживающими на территории Юрьевецкого городского поселения юридическими лицами независимо от организационно - правовой формы, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории городского поселения. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами заключают договора со специализированной организацией по организации сбора, накопления и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и назначают ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

Вывоз ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть до мест утилизации осуществляет специализированная организация, уполномоченная на осуществление деятельности на территории Юрьевецкого городского поселения, и несет полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

1.2 Понятия, используемые в настоящих Правилах:

**«отработанные ртутьсодержащие лампы»** - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);

**«потребители ртутьсодержащих ламп»** - юридические лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

**«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами»** (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;

**«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп»** - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

**«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп»** - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

**«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп»** - изделие, которое используется для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

**«герметичность транспортной упаковки»** - способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

**2.** **Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп**

2.1 Работу по организации сбора ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть на территории Юрьевецкого городского поселения осуществляет Администрация Юрьевецкого муниципального района.

2.2. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.4. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I - IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.5. Потребители - физические лица не вправе осуществлять временное хранение (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.6. На территории Юрьевецкого городского поселения потребители - физические лица производят сдачу отработанных ртутьсодержащих ламп юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, принявшим на себя обязательства по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшей сдачи для утилизации, организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I - IV класса опасности (далее - специализированные организации).

2.7. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в иных местах.

2.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031-83. "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 4 апреля 1988 года № 4607-88.

2.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

2.10. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

2.11. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в таре.

2.12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным условиям.

2.13. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.

2.14. Сбор, транспортирование, размещение, обезвреживание и использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, в том числе на основании соответствующих договоров с потребителями ртутьсодержащих ламп.

2.15. Запрещается накопление (хранение) отработанных ртутьсодержащих ламп в непредназначенных для этого местах (не в специальных контейнерах, не в предусмотренной таре).

2.16. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

2.17. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

2.18. По согласованию со специализированной организацией, администрацией Юрьевецкого муниципального района определяется место, время и порядок сбора и приема от населения ртутьсодержащих ламп, аппаратуры и оборудования, содержащих ртуть.

1. **Вывоз отработанных битых ртутьсодержащих ламп и иной аппаратуры, и оборудования содержащих ртуть**

Вывоз отработанных люминесцентных, энергосберегающих ламп и иной аппаратуры, и оборудования, содержащих ртуть из мест временного накопления (хранения) осуществляется специализированной организацией.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Юрьевецкого

муниципального района

от 22.07.2021 №233

**Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у**

**потребителей ртутьсодержащих ламп**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Место первичного сбора |
| 1 | Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 37, гараж администрации, бокс №6 |

Сбор осуществляется в последний четверг каждого месяца.